Wojkowice, dnia 23.12.2011r.

Urząd Miasta Wojkowice

ul. Jana III Sobieskiego 290”a”

42-580 Wojkowice

tel.  (0-32)  769-50-69

fax. (0-32)  769-50-73

www.wojkowice.pl

do  uczestników  postępowania

Nasz znak – ZP/IiR-D.271.7.2011

Dotyczy :  odpowiedzi na pytania do postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego roboty budowlane związane z budową zadania pn.:

„Budowa kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Wojkowicach,

ul. Sobieskiego 211b.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że informacje  zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pokrywają się z rysunkiem zagospodarowania terenu zamieszczonego na stronie internetowej: www.wojkowice.4bip.pl  - załącznik nr 1 ( 2 z 3 ).

W ramach planowanej inwestycji przewiduje się:

- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarze 19,10x32,10m z nawierzchnią

poliuretanową jednokolorową;

- budowę bieżni sprinterskiej czterotorowej, bieżnia będzie długości 71,55m i szerokości 5,53m

z nawierzchnią poliuretanowej jednokolorową, zakończona dwoma zeskokami do skoku w dal;

- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego o wymiarze 22x44m z nawierzchnią poliuretanową

dwukolorową;

- wykonanie ciągów komunikacji pieszej oraz opasek z nawierzchni z kostki betonowej;

- wykonanie skarp o nachyleniu 1:3 i 1:2 wokół bieżni i boiska o wym. 19,10x32,10m;

- montaż ławek oraz koszy na śmieci;

- montaż piłko chwytów wysokości 6m i długości 15 i 19m boiska o wym. 19,10x32,10m;

- montaż ogrodzenia wys. 4,08m po obwodzie boiska 22x44m, ogrodzenie stalowe, panelowe,

wandaloodporne;

- obsianie trawą naturalną powierzchni wokół bieżni, boisk i skoczni w dal, powierzchnia

ok. 1 000,00m2;

- wykonanie rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowo-betonowej boisk oraz szutrowej bieżni;

- wykonanie niwelacji terenu;

- usunięcie 1 szt drzewa kolidującego z bieżnią sprinte

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę podbudowy asfaltobetonowej na podbudowę z kruszywa stabilizowanego warstwą ET ( granulatem gumowym + żwir + klej poliuretanowy ).

Podbudowę należy wykonać zgodnie z projektem technicznym.

Opracowała :

Julita Malczewska

Zatwierdził :

B U R M I S T R Z

Witold  Kwiecien