| WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEN KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU GMINY WOJKOWICE NA LATA 2012-2015 |
| --- |
| SYMBOL ZADANIA | NAZWA | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | Zakres rzeczowy | WARTOŚĆ CAŁKOWITA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|  | GMINA WOJKOWICE | śr. własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pożyczka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FS (UE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R/S,D-12/1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm Budowa kanalizacji deszczowej PVC Ø315 mm PVC Ø40 mm PVC Ø500mm PVC Ø600-800mm w ul Maszyńsko, Akacjowa, Kossaka, Kosynierów | śr. własne | KS-1784 mb KD- 1659mb | 3301957,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pożyczka |  |  | 1196959,48 |  | 1196959,48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FS (UE) |  |  | 2204997,68 |  | 2204997,68 |  |  |  |  |  |  |
| M/W-12/2 | Modernizacja wodociągu Ø100 mm PE w ulicach Maszyńsko, Akacjowa, Kossaka, Kosynierów, Pułaskiego, Nowa | śr. własne | W-1956mb | 821467,49 | 121467,49 |  | 121467,49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pożyczka |  |  | 700000,00 |  | 700000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FS (UE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R/S,D-12/3 | Budowa kanalizacji sanitarnej PVC Ø200mm PE Ø 200mm i deszczowej PVC Ø250m PVC Ø315 m PE Ø600mm w ulicach: Pułaskiego, Sobieskiego, Plaka | śr. własne | KS- 2093mb KD- 1978mb | 3451961,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pożyczka |  |  | 1251335,98 |  | 1251335,98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FS (UE) |  |  | 2200625,33 |  | 2200625,33 |  |  |  |  |  |  |
| M/W-12/4 | Modernizacja wodociągu Ø100 mm PE w ulicach Pułaskiego, Sobieskiego, Plaka | śr. własne | W-1792,9mb | 987748,85 | 187748,85 |  | 187748,85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pożyczka |  |  | 800000,00 |  | 800000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FS (UE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYMBOL ZADANIA | NAZWA | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | Zakres rzeczowy | WARTOŚĆ CAŁKOWITA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| R/S-12/5 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 mm PVC Ø200 mm PE w ul .Fabryczna, Nowa | śr. własne | KS- 2236mb KD- 1066mb | 2130519,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pożyczka |  |  | 772313,17 |  | 772313,17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FS (UE) |  |  | 1358205,90 |  | 1358205,90 |  |  |  |  |  |  |
| M/W-12/6 | Modernizacja wodociągu Ø100 mm PE w ul. Fabryczna, Nowa | śr. własne | W- 1033,3mb | 584831,74 | 184831,74 |  | 184831,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pożyczka |  |  | 400000,00 |  | 400000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FS (UE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M/W-13/1 | Modernizacja sieci wodociągowej oś Plaka PE Ø150mm | śr. własne | W-1330mb | 399000,00 |  |  |  |  | 399000,00 |  |  |  |  |
|  |  | pożyczka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FS (UE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M/W14/1 | Modernizacja sieci wodociągowej ul Długosza PE Ø150mm | śr. własne | W- 1905mb | 600000,00 |  |  |  |  |  |  | 240000,00 |  | 360000,00 |
|  |  | Pożyczka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FS (UE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M/W-14/2 | Modernizacja sieci wodociągowej w ul Sobieskiego (od ul. Plaka do ulicy Starej )Ø200 mm | śr. własne | 1650mb | 495000,00 |  |  |  |  |  |  | 100000,00 |  | 40000,00 |
|  |  | pożyczka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 355000,00 |
|  |  | FS (UE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M/W-AKPiA | Monitoring sieci wodociągowej zabudowa komór redukcyjnych i pomiarowych, sektoryzacja sieci wodociągowej | śr. własne | 3 punkty poboru wody, 5 punktów pomiarowych | 150000,00 |  |  |  |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  | 50000,00 |
|  |  | pożyczka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FS (UE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M/S-SYS | Modernizacja sieci kanalizacyjnej, w tym przepompowni | śr. własne | zakup pompy wymiana 300mb zarwanej kanalizacji | 150000,00 |  |  |  |  | 50000,00 |  | 50000,00 |  | 50000,00 |
|  |  | pożyczka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FS (UE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SYMBOL ZADANIA | NAZWA | ŹRÓDŁO FINANSOWANIA | Zakres rzeczowy | WARTOŚĆ CAŁKOWITA | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| M/O-15 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków – obniżenie stężenia biogenów i przygotowanie do przejęcia ścieków sanitarnych z nowobudowanych kanalizacji (wymagany projekt) | śr. własne | zbiornik zespolony. rurociągi technologiczne, dokumentacja projektowa | 2060000,00 |  |  |  |  |  |  | 60000,00 |  |  |
|  |  | pożyczka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FS (UE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000000,00 |
| R/S,D-15 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej ulic przyległych do nowo wybudowanej kanalizacji ( Pułaskiego, Połaniecka, Kossaka, Racławicka, Kilińskiego, Nowa, Skłodowskiej, Dojazdowej Spokojnej ,Słonecznej)wraz z dokumentacją projektową | śr. własne | KS-2065mb KD- 2065mb | 3502240,00 |  |  |  |  |  |  | 300000,00 |  | 502240,00 |
|  |  | pożyczka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2700000,00 |
|  |  | WFOŚ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | FS (UE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |