Wojkowice, dnia 16.05.2013r.

Urząd Miasta Wojkowice

ul. Jana III Sobieskiego 290”a”

42-580   W o j k o w i c e

tel.  (0-32)  769-50-69

fax. (0-32)  769-50-73

www.wojkowice.pl

do uczestników postępowania

Nasz znak – ZP/WGKiI.GK.271.4.2013

Dotyczy :  odpowiedzi na pytanie  z dnia 15.05.2013r. do postępowania przetargowego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na :

„ wymianę przyłączy wodociągowych do budynków przy ulicach: Sobieskiego

i Plaka w Wojkowicach z włączeniem do nowej sieci wodociągowej”.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertów sterowanych ?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wykonanie sieci wodociągowej metodą przewiertów sterowanych.

B U R M I S T R Z

mgr inż.  Zofia Gajdzik