Wojkowice, dnia 17.02.2014r.

Urząd Miasta Wojkowice

ul. Jana III Sobieskiego 290”a”

42-580   W o j k o w i c e

tel.  (0-32)  769-50-69

fax. (0-32)  769-50-73

www.wojkowice.pl

do uczestników postępowania

Nasz znak – ZP/WK.RGW/U/2/2014

Dotyczy :  wyjaśnień na pytania z dnia 17.02.2014r. do postępowania przetargowego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi związane z:

„Usuwanie awarii oraz bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej na terenie miasta Wojkowice.”

Wniosek o wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym prosimy o odpowiedz na następujące pytanie:

1. Jak należy rozumieć spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wymienionego w pkt. 5.5 d), e)?

Czy należy wykazać się miejscową naprawą sieci dodając poszczególne naprawy awaryjne tak, aby uzyskać ilości wskazaną w SIWZ?

Jeśli tak to wnioskujemy o wykreślenie tego zapisu z SIWZ, ponieważ naszym zdaniem jest on nie do spełnienia – średnia długość naprawy awaryjnej sieci wod-kan wynosi ok. 2 m.,  co w przypadku sieci wodociągowej oznaczałoby wykonanie 25 000 napraw, a w przypadku sieci kanalizacyjnej 12 500 napraw  w ciągu 3 lat.

Być może chodzi o wykonanie dowolnej ilości napraw na sieci wodociągowej o całkowitej długości 50 km., oraz dowolnej ilości napraw na sieci kanalizacyjnej o długości 25 km?

Bardzo prosimy o dokładne sprecyzowanie warunku jaki musi spełnić oferent, mając jednocześnie na uwadze ilości współmierne do zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienia Zamawiającego do SIWZ i odpowiedz na pytania.

Spełnienie warunków posiadania wiedzy i doświadczenia opisane m. in. w punkcie 5.5 podpunkty d) oraz e) SIWZ należy rozumieć zgodnie z ich treścią:

- „naprawa sieci wodociągowej o łącznej długości min. 50 km.” ,tj.:

Zamawiający wymaga wykonania z należytą starannością napraw na sieci

wodociągowej, której (czyli sieci) łączna długość wynosiła minimum 50 kilometrów;

- „naprawa sieci kanalizacyjnych metodą wykopową o łącznej długości min. 25 km.”, tj.: Zamawiający wymaga wykonania z należytą starannością napraw na sieci kanalizacyjnej, której (czyli sieci) łączna długość wynosiła minimum 25 kilometrów.

B U R M I S T R Z

mgr inż.  Zofia Gajdzik