| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIEĆ KANALIZACYJNA |
| 1 |  | Prace przygotowawcze |
| 1 d.1 | KNNR 1 011101 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Krotność = 2 | km |  |  |
|  |  | 258.5/1000 | km | 0.259 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.259 |
| 2 d.1 | analiza indywidualna | Koszty związane z wprowadzeniem zamiennej organizacji ruchu | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 d.1 | analiza indywidualna | Koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4 d.1 | analiza indywidualna | Koszty związane z obsługą geodezyjną inwestycji | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 d.1 | analiza indywidualna | Badania wody | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 6 d.1 | analiza indywidualna | Zajęcie pasa drogowego | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |
| 7 d.2 | KNR 2-01 0126-01 012602 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 51.0 | m2 | 51.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.000 |
| 8 d.2 | KNR-W 5-10 0323-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie | m |  |  |
|  |  | 476.0 | m | 476.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 476.000 |
| 9 d.2 | KNR-W 5-10 0323-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) - mechanicznie Krotność = 13 | m |  |  |
|  |  | poz.8 | m | 476.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 476.000 |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0803-03 080304 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 18 cm | m2 |  |  |
|  |  | 268.0 | m2 | 268.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 268.000 |
| 11 d.2 | KNNR 6 080307 | Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 268.0 | m2 | 268.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 268.000 |
| 12 d.2 | KNNR 6 080508 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 80.0 | m2 | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 13 d.2 | KNNR 6 0803- 08 analogia | Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru cementowo-piaskowej - Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej | m2 |  |  |
|  |  | 30.0 | m2 | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 14 d.2 | KNNR 6 080602 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 36.0 | m | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 |  |  |
|  |  | poz.14*0.4*0.3 | m3 | 4.320 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.320 |
| 16 d.2 | KNNR 6 080608 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | 2.0 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 17 d.2 | KNNR 6 080102 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 1.33 | m2 |  |  |
|  |  | poz.10+poz.12+poz.13 | m2 | 378.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 378.000 |
| 18 d.2 | KNR AT-03 0102-02 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 1.25 | m2 |  |  |
|  |  | poz.48-poz.47 | m2 | 806.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 806.000 |
| 19 d.2 | KNR-W 2-01 0203-06 021004 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 14 km - załadowanie i transport gruzu i tłucznia z prac rozbiórkowych | m3 |  |  |
|  |  | poz.11*0.8+poz.12*0.07+poz.14*0.15*0.3+poz.15+poz.16*0.08*0.3+poz.10*0.18+ poz.17*0.2+poz.13*0.08+poz.18*0.05 | m3 | 392.528 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 392.528 |
| 20 d.2 | analiza indywidualna | Opłata za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórek | m3 |  |  |
|  |  | poz.19 | m3 | 392.528 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 392.528 |
| 3 |  | Roboty ziemne |
| 21 d.3 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 1035.91*0.7 | m3 | 725.137 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 725.137 |
| 22 d.3 | KNR-W 2-01 0301-03 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) | m3 |  |  |
|  |  | 1035.91*0.3 | m3 | 310.773 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 310.773 |
| 23 d.3 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 |  |  |
|  |  | 1704.99 | m2 | 1704.990 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1704.990 |
| 24 d.3 | KNNR 4 141104 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm podsypka i obsypka rur piaskiem | m3 |  |  |
|  |  | 247.68 | m3 | 247.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 247.680 |
| 25 d.3 | KNR-W 2-01 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | poz.21+poz.22-poz.24 | m3 | 788.230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 788.230 |
| 26 d.3 | KNR-W 2-01 0312-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | poz.22+poz.21 | m3 | 1035.910 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1035.910 |
| 27 d.3 | KNR-W 2-01 0228-02 s.sz. 2.5.2. 9907-05 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV - wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00 | m3 |  |  |
|  |  | poz.22+poz.21 | m3 | 1035.910 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1035.910 |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 28 d.3 | KNR 4-01 0108-03 010804 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km grunt.kat. IV UWAGA : utylizację gruntu z podsypki należy uwzględnić w narzutach | m3 |  |  |
|  |  | poz.24 | m3 | 247.680 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 247.680 |
| 4 |  | Prace montażowe |
| 29 d.4 | KNR-W 2-18 0408-03 z.sz.3.4. 9908 | Kanały z rur PVC SN 8 SDR 34 WK lita łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione | m |  |  |
|  |  | 258.5 | m | 258.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 258.500 |
| 30 d.4 | KNR-W 2-18 0421-03 z.sz.3.4. 9908 | Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - kaskady Trójnik 200/200 - 4 szt Prostka 200 - 4 szt Kolano 200/90 - 4 szt | szt |  |  |
|  |  | 12.0 | szt | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 31 d.4 | KNR-W 2-18 0513-01 analogia | Studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. |  |  |
|  |  | 11.0 | stud. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 32 d.4 | KNR-W 2-18 0517-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 315 mm - zamknięcie rurą teleskopową | szt. |  |  |
|  | analogia | 13.0 | szt. | 13.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.000 |
| 5 |  | Zabezpieczenie sieci obcych |
| 33 d.5 | KNR 2-19 0218-01 +analiza własna | Zabezpieczenie kabla w ziemi Założenie rury ochronnej dwudzielnej DN160mm o długości 3,0 m Wraz z niezbędnymi ręcznymi robotami. | zabezp. |  |  |
|  | analogia | 3.0 | zabezp. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 34 d.5 | KNR 2-19 0218-01 +analiza własna | Zabezpieczenie kabla w ziemi Założenie rury ochronnej dwudzielnej DN120 mm o długości 3,0 m Wraz z niezbędnymi ręcznymi robotami. | zabezp. |  |  |
|  | analogia | 3.0 | zabezp. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 35 d.5 | KNR 2-19 0218-01 +analiza własna | Zabezpieczenie kabla w ziemi Założenie rury ochronnej dwudzielnej DN110 mm o długości 3,0 m Wraz z niezbędnymi ręcznymi robotami. | zabezp. |  |  |
|  | analogia | 2.0 | zabezp. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 6 |  | Przewierty |
| 36 d.6 | KNR 2-18 0409-02 analiza indywidualna | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 30/60 rurami o śr.300-600 mm w gruntach kat. III-IV Przewiert rurą PE 100 SDR11 Dz 300 + płozy co 0,5 m oraz manszety 315/200 | m |  |  |
|  |  | 3*1+4*3.5+4*2 | m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 37 d.6 | KNR 2-18 0412-01 analiza indywidualna | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 200 mm w rurach ochronnych bez rur przewodowych, manszet oraz płóz | m |  |  |
|  |  | poz.36 | m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 7 |  | Odtworzenia |
| 38 d.7 | KNNR 6 010303 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | poz.10+poz.12+poz.13 | m2 | 378.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 378.000 |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 39 d.7 | KNNR 6 0112- 02 z.o.2.6. 9901-05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | poz.12+poz.13 | m2 | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 40 d.7 | KNNR 6 010507 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm | m2 |  |  |
|  |  | poz.39 | m2 | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 41 d.7 | KNNR 6 050202 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |
|  |  | poz.12 | m2 | 80.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 80.000 |
| 42 d.7 | KNNR 6 050203 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |
|  |  | poz.13 | m2 | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 43 d.7 | KNNR 6 040304 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | poz.14 | m | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.000 |
| 44 d.7 | KNNR 6 040405 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |  |  |
|  |  | poz.16 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 45 d.7 | KNNR 6 0112- 01 z.o.2.6. 9901-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | poz.10 | m2 | 268.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 268.000 |
| 46 d.7 | KNNR 6 0110- 02 z.o.2.6. 9901-04 analogia | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | poz.10 | m2 | 268.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 268.000 |
| 47 d.7 | KNNR 6 0308- 03 z.o.2.6. 9901-04 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | poz.10 | m2 | 268.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 268.000 |
| 48 d.7 | KNNR 6 030902 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 | m2 |  |  |
|  |  | 179*6.0 | m2 | 1074.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1074.000 |
| 49 d.7 | KNNR 6 100504 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 |  |  |
|  |  | poz.46 | m2 | 268.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 268.000 |
| 50 d.7 | KNNR 6 100506 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.48 | m2 | 1074.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1074.000 |
| 51 d.7 | KNNR 6 100507 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- skropienie asfaltem kolejnych warstw Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.49 | m2 | 268.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 268.000 |
| 52 d.7 | KNNR 6 100507 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- skropienie asfaltem kolejnych warstw Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.48 | m2 | 1074.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1074.000 |
| 53 d.7 | KNNR 1 050101 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | poz.7 | m2 | 51.000 |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.000 |
| 54 d.7 | KNNR 1 052601 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | poz.7*0.2 | m3 | 10.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.200 |
| 55 d.7 | KNNR 1 050703 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. Przywrócenie terenu do stanu początkowego. | m2 |  |  |
|  |  | poz.53 | m2 | 51.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 51.000 |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| SIEĆ WODOCIĄGOWA |
| 1 |  | Prace przygotowawcze |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Krotność = 2 | km |  |  |
|  |  | 150.0/1000 | km | 0.150 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.150 |
| 2 d.1 | analiza indywidualna | Koszty związane z wprowadzeniem zamiennej organizacji ruchu | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 d.1 | analiza indywidualna | Koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4 d.1 | analiza indywidualna | Koszty związane z obsługą geodezyjną inwestycji | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 d.1 | analiza indywidualna | Badania wody | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 6 d.1 | analiza indywidualna | Zajęcie pasa drogowego | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |
| 7 d.2 | KNR-W 5-10 0323-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie | m |  |  |
|  |  | 18.0 | m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 8 d.2 | KNR-W 5-10 0323-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) mechanicznie Krotność = 13 | m |  |  |
|  |  | poz.7 | m | 18.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 18.000 |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 18 cm | m2 |  |  |
|  |  | 8.0 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 10 d.2 | KNNR 6 0803-07 | Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 8.0 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 11 d.2 | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 204.0 | m2 | 204.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 204.000 |
| 12 d.2 | KNNR 6 0803-03 analogia | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie wjazdów | m2 |  |  |
|  |  | 45.0 | m2 | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 13 d.2 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 166.0 | m | 166.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 166.000 |
| 14 d.2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 |  |  |
|  |  | poz.13*0.4*0.3 | m3 | 19.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.920 |
| 15 d.2 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
|  |  | 160.0 | m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 16 d.2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 1.33 | m2 |  |  |
|  |  | poz.9+poz.11+poz.12 | m2 | 257.000 |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|  |  |  |  | RAZEM | 257.000 |
| 17 d.2 | KNR-W 2-01 0203-06 0210-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 14 km - załadowanie i transport gruzu i tłucznia z prac rozbiórkowych | m3 |  |  |
|  |  | poz.10*0.8+poz.11*0.07+poz.13*0.15*0.3+poz.14+poz.15*0.08*0.3+poz.9* 0.18+poz.16*0.2+poz.12*0.08 | m3 | 108.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108.350 |
| 18 d.2 | analiza indywidualna | Opłata za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórek | m3 |  |  |
|  |  | poz.17 | m3 | 108.350 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108.350 |
| 3 |  | Roboty ziemne |
| 19 d.3 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 378.0*0.7 | m3 | 264.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 264.600 |
| 20 d.3 | KNR-W 2-01 0301-03 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) | m3 |  |  |
|  |  | 378.0*0.3 | m3 | 113.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 113.400 |
| 21 d.3 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 |  |  |
|  |  | 630.0 | m2 | 630.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 630.000 |
| 22 d.3 | KNNR 4 1411-04 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm podsypka i obsypka rur piaskiem | m3 |  |  |
|  |  | 108.0 | m3 | 108.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108.000 |
| 23 d.3 | KNR-W 2-01 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | poz.19+poz.20-poz.22 | m3 | 270.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 270.000 |
| 24 d.3 | KNR-W 2-01 0312-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | poz.20+poz.19 | m3 | 378.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 378.000 |
| 25 d.3 | KNR-W 2-01 0228-02 s.sz. 2.5.2. 9907-05 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00 | m3 |  |  |
|  |  | poz.20+poz.19 | m3 | 378.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 378.000 |
| 26 d.3 | KNR 4-01 0108-03 0108-04 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km grunt.kat. IV UWAGA : utylizację gruntu z podsypki należy uwzględnić w narzutach | m3 |  |  |
|  |  | poz.22 | m3 | 108.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 108.000 |
| 4 |  | Roboty montażowe |
| 4.1 |  | Rurociągi |
| 27 d.4. 1 | KNNR 4 1009-04 z.sz.3.9. 9912-9 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR17 o śr.zewnętrznej 110x6,6 mm - wykopy umocnione | m |  |  |
|  |  | 150.0 | m | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 28 d.4. 1 | KNR 2-28 0315-01 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze | kpl. |  |  |
|  |  | 15.0 | kpl. | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 29 d.4. 1 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m |  |  |
|  |  | 150.0 | m | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 4.2 |  | Armatura |
| 30 d.4. 2 | KNR-W 2-18 0212-01 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.50 mm montowane na rurociągachi PE bez nasuwki | kpl. |  |  |
|  |  | 11.0 | kpl. | 11.000 |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 31 d.4. 2 | KNR-W 2-18 0212-02 | Zasuwy typu"E" kołnierzowe z obudową o śr.100 mm montowane na rurociągach PVC i PE z nasuwką | kpl. |  |  |
|  |  | 3.0 | kpl. | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 32 d.4. 2 | KNNR 4 1119-01 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm | kpl |  |  |
|  |  | 1.0 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4.3 |  | Kształtki tuleje kołnierzowe |
| 33 d.4. 3 | KNNR 4 1012-01 z.sz.3.9. 9912-10 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 63/50 mm - wykopy umocnione | szt |  |  |
|  |  | 11.0 | szt | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 34 d.4. 3 | KNNR 4 1012-02 z.sz.3.9. 9912-10 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 110/100 mm - wykopy umocnione | szt |  |  |
|  |  | 5.0 | szt | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 4.4 |  | Kształtki PE zgrzewane |
| 35 d.4. 4 | KNNR 4 1011-01 z.sz.3.9. 9912-9 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - wykopy umocnione Materiał PE100 SDR17: mufa elekrooporowa 63 - 12 szt | złącz. |  |  |
|  |  | 12 | złącz. | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 36 d.4. 4 | KNNR 4 1011-03 z.sz.3.9. 9912-9 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione Mufa elektrooporowa 90 - 5 szt | złącz. |  |  |
|  |  | 5 | złącz. | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 37 d.4. 4 | KNNR 4 1012-02 z.sz.3.9. 9912-10 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewanych śr.zewnętrznej 110 mm - wykopy umocnione materiał PE100 SDR17 : trójnik równoprzelotowy 110 - 1,0 szt Trójnik redukcyjny 110/63 - 11,0 szt Kolano 110/15st - 2,0 szt | szt |  |  |
|  |  | 1+11+2 | szt | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 4.5 |  | Zgrzewanie |
| 38 d.4. 5 | KNNR 4 1010-03 z.sz.3.9. 9912-9 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm - wykopy umocnione | złącz. |  |  |
|  |  | 2.0 | złącz. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 39 d.4. 5 | KNNR 4 1010-04 z.sz.3.9. 9912-9 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm - wykopy umocnione | złącz. |  |  |
|  |  | 54.0 | złącz. | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 4.6 |  | Próby ciśnienia i dezynfekcja rurociągów |
| 40 d.4. 6 | KNNR 4 1606-01 analogia | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m 1 prób. |  |  |
|  |  | 150.0/200 | 200m 1 prób. | 0.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.750 |
| 41 d.4. 6 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm Krotność = 2 | odc.20 0m |  |  |
|  |  | poz.40 | odc.20 0m | 0.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.750 |
| 42 d.4. 6 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm Krotność = 2 | odc.20 0m |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|  |  | poz.40 | odc.20 0m | 0.750 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.750 |
| 5 |  | Odtworzenia |
| 43 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | poz.9+poz.11+poz.12 | m2 | 257.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 257.000 |
| 44 d.5 | KNNR 6 0112-02 z.o.2.6. 9901-05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | poz.11+poz.12 | m2 | 249.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249.000 |
| 45 d.5 | KNNR 6 0105-07 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm | m2 |  |  |
|  |  | poz.44 | m2 | 249.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 249.000 |
| 46 d.5 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |
|  |  | poz.11 | m2 | 204.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 204.000 |
| 47 d.5 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |
|  |  | poz.12 | m2 | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 48 d.5 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | poz.13 | m | 166.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 166.000 |
| 49 d.5 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |  |  |
|  |  | poz.15 | m | 160.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 160.000 |
| 50 d.5 | KNNR 6 0112-01 z.o.2.6. 9901-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | poz.9 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 51 d.5 | KNNR 6 0110-02 z.o.2.6. 9901-04 analogia | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | poz.9 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 52 d.5 | KNNR 6 0308-03 z.o.2.6. 9901-04 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | poz.9 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 53 d.5 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 | m2 |  |  |
|  |  | poz.9 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 54 d.5 | KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 |  |  |
|  |  | poz.51 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 55 d.5 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.53 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 56 d.5 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- skropienie asfaltem kolejnych warstw Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.54 | m2 | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SIEĆ WODOCIAGOWA -PRZYŁĄCZA |
| 1 |  | Prace przygotowawcze |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Krotność = 2 | km |  |  |
|  |  | 93.5/1000 | km | 0.094 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.094 |
| 2 d.1 | analiza indywidualna | Koszty związane z wprowadzeniem zamiennej organizacji ruchu | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 d.1 | analiza indywidualna | Koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4 d.1 | analiza indywidualna | Koszty związane z obsługą geodezyjną inwestycji | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 d.1 | analiza indywidualna | Badania wody | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 6 d.1 | analiza indywidualna | Zajęcie pasa drogowego | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 |  | Roboty rozbiórkowe |
| 7 d.2 | KNR 2-01 0126-01 0126-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 62.5 | m2 | 62.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.500 |
| 8 d.2 | KNR-W 5-10 0323-02 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (następny 1 cm głębokości) mechanicznie Krotność = 13 | m |  |  |
|  |  | poz.9 | m | 68.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.000 |
| 9 d.2 | KNR-W 5-10 0323-01 | Cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5 cm - mechanicznie | m |  |  |
|  |  | 68.0 | m | 68.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 68.000 |
| 10 d.2 | KNR 2-31 0803-03 0803-04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 18 cm | m2 |  |  |
|  |  | 33 | m2 | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 11 d.2 | KNNR 6 0803-07 | Ręczne rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 33.0 | m2 | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 12 d.2 | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 43.0 | m2 | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 13 d.2 | KNNR 6 0803-03 analogia | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej - rozebranie wjazdów | m2 |  |  |
|  |  | 24.5 | m2 | 24.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.500 |
| 14 d.2 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | 32.0 | m | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 15 d.2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu | m3 |  |  |
|  |  | poz.14*0.4*0.3 | m3 | 3.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.840 |
| 16 d.2 | KNNR 6 0806-08 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej | m |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|  |  | 22.0 | m | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 17 d.2 | KNNR 6 0801-02 | Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie Krotność = 1.33 | m2 |  |  |
|  |  | poz.10+poz.12+poz.13 | m2 | 100.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.500 |
| 18 d.2 | KNR-W 2-01 0203-06 0210-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 14 km - załadowanie i transport gruzu i tłucznia z prac rozbiórkowych | m3 |  |  |
|  |  | poz.11*0.8+poz.12*0.07+poz.14*0.15*0.3+poz.15+poz.16*0.08*0.3+poz.10* 0.18+poz.17*0.2+poz.13*0.08 | m3 | 63.218 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.218 |
| 19 d.2 | analiza indywidualna | Opłata za składowanie i utylizację materiałów z rozbiórek | m3 |  |  |
|  |  | poz.18 | m3 | 63.218 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.218 |
| 3 |  | Roboty ziemne |
| 20 d.3 | KNR-W 2-01 0203-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | 187.0*0.7 | m3 | 130.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.900 |
| 21 d.3 | KNR-W 2-01 0301-03 | Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (kat. gruntu IV) | m3 |  |  |
|  |  | 187.0*0.3 | m3 | 56.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.100 |
| 22 d.3 | KNR-W 2-01 0314-02 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. II-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m) | m2 |  |  |
|  |  | 374.0 | m2 | 374.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 374.000 |
| 23 d.3 | KNNR 4 1411-04 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 25 cm podsypka i obsypka rur piaskiem | m3 |  |  |
|  |  | 56.1 | m3 | 56.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.100 |
| 24 d.3 | KNR-W 2-01 0208-02 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | poz.20+poz.21-poz.23 | m3 | 130.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.900 |
| 25 d.3 | KNR-W 2-01 0312-05 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | poz.21+poz.20 | m3 | 187.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 187.000 |
| 26 d.3 | KNR-W 2-01 0228-02 s.sz. 2.5.2. 9907-05 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV wskaźnik zagęszczenia gruntu Js=1.00 | m3 |  |  |
|  |  | poz.21+poz.20 | m3 | 187.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 187.000 |
| 27 d.3 | KNR 4-01 0108-03 0108-04 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 12 km grunt.kat. IV UWAGA : utylizację gruntu z podsypki należy uwzględnić w narzutach | m3 |  |  |
|  |  | poz.23 | m3 | 56.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.100 |
| 4 |  | Roboty montażowe |
| 4.1 |  | Rurociągi |
| 28 d.4. 1 | KNNR 4 1009-01 z.sz.3.9. 9912-9 analogia | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100 SDR 11 o śr.zewnętrznej 40x2,7 mm - wykopy umocnione | m |  |  |
|  |  | 93.5 | m | 93.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 93.500 |
| 29 d.4. 1 | KNR-W 2-15 0111-04 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP SDR 11 PN 16 o śr. zewnętrznej 40x2,4 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnychprzyjęto wymianę instalacji do wodomierza w budynku | m |  |  |
|  |  | 22.0 | m | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 30 d.4. 1 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m |  |  |
|  |  | 93.5 | m | 93.500 |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|  |  |  |  | RAZEM | 93.500 |
| 4.2 |  | Kształtki tuleje kołnierzowe |
| 31 d.4. 2 | KNNR 4 1012-01 z.sz.3.9. 9912-10 | Sieci wodociągowe - montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o śr.zewnętrznej 63/50 mm - wykopy umocnione | szt |  |  |
|  |  | 11.0 | szt | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 32 d.4. 2 | KNNR 4 2017-13 | Przejścia przez ścianę betonową o grubości 30-40 cm dla rurociągów o śr. 3250 mm - przejście gazoszczelne przez ścianę dla przewodu Dz 40 | przejście |  |  |
|  |  | 9.0 | przejście | 9.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.000 |
| 4.3 |  | Kształtki PE zgrzewane |
| 33 d.4. 3 | KNNR 4 1011-01 z.sz.3.9. 9912-9 analogia | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 40 mm - wykopy umocnione Materiał PE100 SDR11: Kolano 40/90 - 4,0 szt Kolano 40/30 - 4,0 szt Mufa 40 - 24 szt | złącz. |  |  |
|  |  | 4+4+24 | złącz. | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 34 d.4. 3 | KNNR 4 1011-01 z.sz.3.9. 9912-9 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 63 mm - wykopy umocnione Materiał PE100 SDR17: Redukcja 63/40 - 11 szt mufa elekrooporowa 63 - 12 szt | złącz. |  |  |
|  |  | 11+12 | złącz. | 23.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23.000 |
| 4.4 |  | Zestawy wodomierzowe |
| 35 d.4. 4 | analiza indywidualna | Montaż zestawu wodomierzowego DN 20 w studni zgodnie z projektem | kpl. |  |  |
|  |  | 11.0 | kpl. | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 4.5 |  | Zabezpiecznie sieci obcych |
| 36 d.4. 5 | KNR 2-19 0218-01 +analiza własna analogia | Zabezpieczenie kabla w ziemi Założenie rury ochronnej dwudzielnej DN160mm o długości 3,0 m Wraz z niezbędnymi ręcznymi robotami. | zabezp . |  |  |
|  |  | 2.0 | zabezp . | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 37 d.4. 5 | KNR 2-19 0218-01 +analiza własna analogia | Zabezpieczenie kabla w ziemi Założenie rury ochronnej dwudzielnej DN120 mm o długości 3,0 m Wraz z niezbędnymi ręcznymi robotami. | zabezp . |  |  |
|  |  | 5.0 | zabezp . | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 38 d.4. 5 | KNR 2-19 0218-01 +analiza własna | Zabezpieczenie kabla w ziemi Założenie rury ochronnej dwudzielnej DN110 mm o długości 3,0 m Wraz z niezbędnymi ręcznymi robotami. | zabezp . |  |  |
|  | analogia | 5.0 | zabezp . | 5.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.000 |
| 4.6 |  | Przewierty |
| 39 d.4. 6 | KNR 2-18 0408-02 analiza indywidualna | Przewierty o długości do 20 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat. III-IV rura przewiertowa PE100 SDR11 PN16 o śr.110x10 mm + płozy co 0,5 m oraz manszety (uszczelnienie końców rur) | m |  |  |
|  |  | 4*7.5+6.0*2 | m | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 40 d.4. 6 | KNR 2-18 0412-01 analiza indywidualna | Przeciaganie rurociągów przewodowych o śr.nom. 40,0 mm w rurach ochronnych bez rur przewodowych, manszet oraz płóz | m |  |  |
|  |  | poz.39 | m | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.000 |
| 4.7 |  | Próby ciśnienia i dezynfekcja rurociągów |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| 41 d.4. 7 | KNNR 4 1606-01 analogia | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm | 200m 1 prób. |  |  |
|  |  | 93.5/200 | 200m 1 prób. | 0.468 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.468 |
| 42 d.4. 7 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm Krotność = 2 | odc.20 0m |  |  |
|  |  | poz.41 | odc.20 0m | 0.468 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.468 |
| 43 d.4. 7 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm Krotność = 2 | odc.20 0m |  |  |
|  |  | poz.41 | odc.20 0m | 0.468 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.468 |
| 5 |  | Odtworzenia |
| 44 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  |  |
|  |  | poz.10+poz.12+poz.13 | m2 | 100.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100.500 |
| 45 d.5 | KNNR 6 0112-02 z.o.2.6. 9901-05 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 25 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | poz.12+poz.13 | m2 | 67.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.500 |
| 46 d.5 | KNNR 6 0105-07 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.3 cm | m2 |  |  |
|  |  | poz.45 | m2 | 67.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 67.500 |
| 47 d.5 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |
|  |  | poz.12 | m2 | 43.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.000 |
| 48 d.5 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowopiaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 |  |  |
|  |  | poz.13 | m2 | 24.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.500 |
| 49 d.5 | KNNR 6 0403-04 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m |  |  |
|  |  | poz.14 | m | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 50 d.5 | KNNR 6 0404-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową | m |  |  |
|  |  | poz.16 | m | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 51 d.5 | KNNR 6 0112-01 z.o.2.6. 9901-02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | poz.10 | m2 | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 52 d.5 | KNNR 6 0110-02 z.o.2.6. 9901-04 analogia | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7 cm - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | poz.10 | m2 | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 53 d.5 | KNNR 6 0308-03 z.o.2.6. 9901-04 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m | m2 |  |  |
|  |  | poz.10 | m2 | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 54 d.5 | KNNR 6 0309-02 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) Krotność = 1.25 | m2 |  |  |
|  |  | poz.10 | m2 | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 55 d.5 | KNNR 6 1005-04 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych | m2 |  |  |
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|  |  | poz.52 | m2 | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 56 d.5 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.54 | m2 | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 57 d.5 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych- skropienie asfaltem kolejnych warstw Krotność = 2 | m2 |  |  |
|  |  | poz.55 | m2 | 33.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 33.000 |
| 58 d.5 | KNNR 1 0501-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 |  |  |
|  |  | poz.7 | m2 | 62.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.500 |
| 59 d.5 | KNNR 1 0526-01 | Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim | m3 |  |  |
|  |  | 51*0.2 | m3 | 10.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.200 |
| 60 d.5 | KNNR 1 0507-03 | Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. Przywrócenie terenu do stanu początkowego. | m2 |  |  |
|  |  | poz.58 | m2 | 62.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 62.500 |