**ZP/WK.RGW/B/4/2014**  Wojkowice, dnia 24 kwietnia 2014 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: **„Budowa kanalizacji oraz przebudowa odcinka wodociągu w ulicy Fitelberga w Wojkowicach”**

Zamawiający – Gmina Wojkowice informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm) dalej „ustawa” wprowadza następujące zmiany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dalej „SIWZ” tj.:

- w załączniku nr 12 Opis przedmiotu zamówienia

Jest: „Wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych rurami PCV o średnicy 160/4,7 mm do granicy nieruchomości zakończonych studzienka rewizyjna Dn 315”

Powinno być: „Wykonanie sięgaczy kanalizacyjnych rurami PCV-U SDR34 SN8 DN 200 o średnicy 200/4,7 mm do granicy nieruchomości zakończonych studzienką rewizyjną Dn 315”

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

Przedmiotowa zmiana nie prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, pozostający czas do terminu otwarcia ofert jest wystarczający na wprowadzenie zmian w ofertach.

Mając na uwadze powyższe termin otwarcia ofert – 30 kwietnia 2014 roku pozostaje bez zmian.

 ZATWIERDZIŁ

 BURMISTRZ

 mgr inż. Zofia Gajdzik