**ZP/WK.RGW/B/4/2014 Wojkowice, dnia 25 kwietnia 2014 roku**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa kanalizacji oraz przebudowa odcinka wodociągu w ulicy Fitelberga w Wojkowicach”**

**W związku z wpłynięciem zapytania o treści:**

**„**Załączony do materiałów przetargowych przedmiar robót „załącznik nr 11 – obowiązujący” jest niezgodny z załącznikiem nr 12 – opis przedmiotu zamówienia oraz projektem.

1. W przedmiarze brak jest montażu (przebudowy)sieci wodociągowej długości 150 m, natomiast są roboty przygotowawcze i rozbiórkowe do sieci wodociągowej poz. 1-15 przedmiaru.
2. Średnica sięgaczy wg opisu jest 160 mm a według przedmiaru 200 mm.

Przedmiar po korekcie stał się chaotyczny i niezrozumiały.

Prosimy o wyjaśnienia.**”**

**Zamawiający udziela odpowiedzi o następującej treści:**

1. W „załączniku nr 11 – obowiązujący” do SIWZ (przedmiar robót) montaż sieci wodociągowej o długości 150 m jest umieszczony w pozycji 27 przedmiaru (sieć wodociągowa).
2. W „załączniku nr 12” SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) omyłkowo została podana średnica sięgacza 160mm, prawidłowa średnica sięgacza powinna być zgodna z załącznikiem nr 9 cz1 – obowiązujący, nr 9 cz2 – obowiązujący do SIWZ (projektem budowlanym) i załącznikiem nr 11 SIWZ (przedmiar robót) tj. 200mm – w związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ patrz [modyfikacja SIWZ z dnia 24 kwietnia 2014 roku](http://www.wojkowice.4bip.pl/upload/2014042415044215l8a2izsvkt.docx).

W ocenie Zamawiającego przedmiar robót sporządzony został w sposób prawidłowy.

 ZATWIERDZIŁ

 BURMISTRZ

 mgr inż. Zofia Gajdzik