WR.271.13.2014 Wojkowice, dnia 25 czerwca 2014 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: **„Remont/przebudowa po trasie sieci wodociągowej na terenie miasta Wojkowice – Osiedle Plaka”**

Numer identyfikacyjny: **ZP/WK.RGW/B/7/2014**

**W związku z zadaniem pytania przez Wykonawcę w dniu 18 czerwca 2014 r., o treści:**

„Prosimy o odpowiedź na następujące pytanie: Czy Inwestor dopuszcza ułożenie rur metodą bezwykopową?”

**Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:**

Zamawiający nie dopuszcza ułożenia rur metodą bezwykopową, gdyż technologia ta wymaga nie opisanych w przedmiocie zamówienia szczególnych uwarunkowań, które zostały rozpatrzone i odrzucone na etapie projektowania (w szczególności konieczność wykonywania wykopów w miejscach montażu armatury, przepięć przyłączy, sprawdzenia głębokości posadowienia rurociągu).

**Zamawiający – Gmina Wojkowice informuje, iż przedłuża termin składania ofert w niniejszym postępowaniu do dnia 30 czerwca 2014 roku do godziny 12:00.**

Mając na uwadze powyższe następujące postanowienia SIWZ otrzymują zmienione brzmienie:

**I.** 8.4.Termin wnoszenia wadium upływa w dniu **30.06.2014** godzina 12:00.

**II.** 10.9. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia (z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert). Zamknięta koperta musi zawierać oznaczenie:

 a) Przetarg nieograniczony na **„Remont/przebudowa po trasie sieci wodociągowej na terenie miasta Wojkowice - Osiedle Plaka ”** **z dopiskiem „nie otwierać przed upływem godziny 12:15 w dniu 30.06.2014 roku”,**

 koperta powinna być dodatkowo opisana nazwą i adresem Wykonawcy

**III.** 10.11. W przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie, która musi zawierać oznaczenie:

 a) - Przetarg nieograniczony na **„Remont/przebudowa po trasie sieci wodociągowej na terenie miasta Wojkowice - Osiedle Plaka ” z dopiskiem „nie otwierać przed upływem godziny 12:15 w dniu 30.06.2014 ”. oraz „wycofanie oferty”,**

 koperta powinna być dodatkowo opisana nazwą i adresem Wykonawcy

 Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres Wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy podmiotu.

**IV.** 10.12. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty Wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie, która musi zawierać oznaczenie:

 Przetarg nieograniczony na **„Remont/przebudowa po trasie sieci wodociągowej na terenie miasta Wojkowice - Osiedle Plaka ” z dopiskiem „nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 30.06.2014 r.” oraz „zmiana oferty”,**

 koperta powinna być dodatkowo opisana nazwą i adresem Wykonawcy

 Pisemne oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis upoważnionego do reprezentowania Wykonawcy podmiotu.

**V.** 11.1 Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta Wojkowice, ul Jana III Sobieskiego

 290a, 42-580 Wojkowice, Kancelaria Urzędu Miasta. **Termin: 30.06.2014 r. godz. 12:00**

**VI.** 11.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta Wojkowice, ul Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, pokój nr 18. Termin: **30.06.2014 r. godz. 12:15**

Pozostałe postanowienia SIWZ nie ulegają zmianie.

**ZATWIERDZIŁ**

**BURMISTRZ**

**mgr inż. Zofia Gajdzik**