### numer identyfikacyjny postępowania: ZP/WWK/U/15/2014

GMINA WOJKOWICE

Z SIEDZIBĄ ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO

UL. JANA III SOBIESKIEGO 290A, 42-580 WOJKOWICE

tel. (32) 769-50-66, fax (32) 769-50-73

http://www.wojkowice.4bip.pl

e-mail: zamowienia@wojkowice.pl

### SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**- dalej zwana „SIWZ”**

Dla zamówienia o nazwie:

*„****Usuwanie awarii oraz bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Wojkowice”***

1. **Zamawiający:**

Gmina Wojkowice

z siedzibą organu zarządzającego

ul. Jana III Sobieskiego 290a

42-580 W o j k o w i c e

NIP: 625-24-49-323

REGON: 276257541

zwana dalej „Zamawiającym”

1. **Tryb udzielenia zamówienia.**

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

1. **Opis przedmiotu zamówienia.**

Nazwa przedmiotu zamówienia: **„*Usuwanie awarii oraz bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Wojkowice*”**

3.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest :

a) obsługa sieci wodociągowej polegająca na:

- usuwaniu awarii i bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej;

- konserwacji elementów sieci wodociągowej;

- regulacji sieci wodociągowej;

- okresowym płukaniu sieci wodociągowej;

- naprawie i wymianie urządzeń i armatury zabudowanej na sieci;

- diagnostyce sieci wodociągowej;

b) obsługa sieci kanalizacyjnej polegająca na:

- usuwaniu awarii i bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej;

- konserwacji elementów sieci kanalizacyjnej;

- regulacji sieci kanalizacyjnej;

- likwidacji niedrożności na sieci kanalizacyjnej;

- naprawie i wymianie urządzeń i armatury zabudowanej na sieci;

c) wymiana i montaż wodomierzy;

d) naprawa nawierzchni dróg i chodników po awariach.

3.2. Zamawiający przewiduje następujący zakres ilościowy dla ww. kategorii prac:

1. *ilość roboczogodzin* - 6500 r-g
2. *praca sprzętu*
* samochód dostawczy (pogotowia wodnokanalizacyjnego z wyposażeniem) - 2000 m-g
* samochód samowyładowczy do 5 ton – 40 m-g
* samochód samowyładowczy powyżej 5 ton – 320 m-g
* koparka o pojemności łyżki 0,14 -0,16m3 -140 m-g
* koparka o pojemności łyżki 0,4 -0,6m3 – 220 m-g
* samochód wielofunkcyjny SC/SW - 110 m-g
* samochód SW – 50 m-g
* samochód SC – 180 m-g
* beczkowóz do dostawy wody pitnej o poj. min. 3,0 m3 – 100 m-g
1. *odtworzenia (korytowanie, podbudowa, nawierzchnia):*
* na nawierzchniach bitumicznych - 300 m2
* na kostce ( granit, klinkier) - odzysk 100% - 100 m2
* na chodnikach (kostka, płytki) – odzysk 60% - 300 m2
* na zieleńcach -100 m2
1. *diagnostyka sieci* - 180 r-g
2. *materiały*
* rury PE 100 SDR 11 PN 1, 6MPa Dz:

 90 - 60 mb

 110 - 60 mb

 160 - 60 mb

 200 -100 mb

* złącze nierozbieralne kołnierzowe PE- STAL Dz:

110/100 - 15 szt.

160/150 - 15 szt.

200/200 - 10 szt.

* półkompensator DN.:

80 - 5 szt.

100 - 10szt.

150 - 10 szt.

200 - 5 szt.

250 - 2 szt.

* kompensator DN.:

80 - 3 szt.

100 - 5 szt.

150 - 5 szt.

200 - 2 szt.

250 - 2 szt.

* opaska DN :

80 - 10 szt.

100 - 20 szt.

150 - 20 szt.

200 - 20 szt.

250 - 6 szt.

400 - 6 szt.

3.3. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

* **90.48.00.00-5 - usługi gospodarki ściekowej**
* **45.23.21.00-3 - roboty pomocnicze w zakresie wodociągów**
* **71.31.50.00-9 - usługi budowlane**

3.4. Charakterystyka techniczna sieci

Sieć wodociągowa na terenie miasta wykonana jest głównie z rur stalowych o średnicach 80 - 400 mm. Około 5,4 km sieci wykonano z PE. Występują niewielkie ilości rurociągów żeliwnych. Struktura wiekowa sieci przedstawia się w następujący sposób:

 - ponad 50 lat 4,80 km

 - 31-50 lat 15,27 km

 - 21-30 lat 19,14 km

 - do 10 lat 11,29 km

**sieć wodociągowa :**

- sieć rozdzielcza 50,5 km

Sieć kanalizacyjna na terenie miasta wykonana jest w przeważającej części z rur betonowych o średnicach 0,2 – 1,2 m. Jedynie nowe odcinki kanalizacji wykonane są
z rur PVC i PE o średnicach 200 – 400 mm. Studnie rewizyjne na sieci wykonane są
z kręgów żelbetowych, PE, PP lub murowane z cegły. Na sieci pracują cztery przepompownie ścieków. Na terenie miasta funkcjonuje mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków typu OMS z podwyższonym usuwaniem biogenów wybudowana w 2002r.

Struktura wiekowa sieci kanalizacyjnej przedstawia się następująco:

 - ponad 50 lat 14 km

 - 31-50 lat 2,80 km

 - do 10 lat 17,7 km

**sieć kanalizacyjna:** ogółem 34,5 km

- kanalizacja ogólnospławna 16,8 km

- kanalizacja sanitarna 17,7 km

3.5. Referat Eksploatacji Sieci Wydziału Wodociągowo-Kanalizacyjnego Urzędu Miasta Wojkowice dysponuje do wglądu planami sytuacyjnymi z naniesionymi trasami sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

3.6 Dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

1. utrzymania bazy warsztatowo - sprzętowej zapewniającej całodobową gotowość do podjęcia działań związanych z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz usuwaniem awarii (zgodnie z postanowieniami § 2 wzoru umowy);
2. utrzymania całodobowej komórki dyspozytorskiej, umożliwiającej całodobowy stały kontakt z pracownikami Zamawiającego, sprawującymi nadzór nad robotami oraz umożliwiającej przyjmowanie zgłoszeń o awariach i prowadzącej ich rejestr;
3. zabezpieczenia na wypadek przerw w dostawie wody zastępczego punktu poboru wody pitnej w postaci beczkowozu.

**4. Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania zamówienia: **od dnia podpisania umowy do dnia 16 listopada 2015 roku.**

**5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.**

**5.1.** **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.**

5.1.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy przedstawić:

* oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy **(załącznik nr 3 do SIWZ)**
	1. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy.**
		1. W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wraz z ofertą należy przedstawić:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi **Załącznik nr 2 do SIWZ**,

* + 1. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Wykonawca spełni warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli:

1. posiada zezwolenie na transport odpadów potrzebnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. odpadów o kodach:

**13 05 01\*** - odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

**13 05 03\*** - szlamy z kolektorów

**13 05 06\*** - olej z odwadniania olejów w separatorach

**13 05 08\*** - mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów

 w separatorach

**19 08 02** - zawartość piaskowników

**20 03 06** - odpady ze studzienek kanalizacyjnych

**20 02 02** - gleba i ziemia, w tym kamienie

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

- obowiązujące zezwolenie właściwego organu na transport odpadów o podanych powyżej kodach.

* + 1. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia

Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli:

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał z należytą starannością każdą z niżej wymienionych usługi w podanym co najmniej zakresie:

a) usuwanie awarii miejskiej sieci wodociągowej – min. 40 szt.,

b) eksploatacja sieci kanalizacyjnej wraz z przepompowniami i osadnikami na terenie objętym wpływami eksploatacji górniczej o długości min. 25 km,

1. mechaniczne czyszczenie sieci kanalizacyjnych o łącznej długości min. 25 km,
2. eksploatacja sieci wodociągowej o łącznej długości min. 50 km,
3. naprawa sieci kanalizacyjnych, której długość wynosi min. 25 km, metodą wykopową;
4. konserwacja studni kanalizacyjnych min. 30 szt.
5. odtworzenie nawierzchni jezdni, chodników i terenów po awariach i pracach na sieci uzbrojenia podziemnego o powierzchni min. 500 m2,
6. pełnienie całodobowego pogotowia gwarantującego dyspozycyjność w zakresie usuwania awarii na sieciach wod. – kan. - minimum 1 umowa z podmiotem zarządzającym siecią.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; obejmujący zakres przedmiotowy i ilościowy podany w pkt. 5.2.3 lit. od a) do h) SIWZ, **Załącznik nr 4 do SIWZ,**

Dowodami, o których mowa w pkt powyżej są:

* poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług, związanych z usuwaniem awarii lub bieżącą eksploatacją sieci wod.-kan., będących świadczeniami okresowymi lub ciągłymi, poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
* oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.

W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

* + 1. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Wykonawca spełni warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:

a) Dysponuje osobami, które będą kierowały pracami w specjalności:

**- instalacyjnej** w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
w specjalizacji w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

**-inżynieryjnej drogowej** bez ograniczeń, które to są osobami

zrzeszonymi we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 932 ze zm.).

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień budowlanych.

Zamawiający uzna również odpowiednie uprawnienia do kierowania pracami tożsame do powyższych, wykonywane przez osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.), tj. ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

Dopuszcza się zamianę osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych oraz drogowej bez ograniczeń na osobę posiadającą tożsame lub wyższe uprawnienia.

b) Dysponuje niezbędnym sprzętem do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj.:

* koparką o pojemności łyżki 0,14 - 0,16m3 - 1 szt.,
* koparką o pojemności łyżki 0,4 - 0,6m3 - 1 szt.,
* samochodem samowyładowczym do 5t – 1 szt.,
* samochodem samowyładowczym powyżej 5t – 1 szt.,
* samochodami dostawczymi (pogotowia wodnokanalizacyjnego z wyposażeniem) - 3 szt.,
* beczkowozem do dostawy wody pitnej o pojemności min. 3,0m3 - 1 szt.,
* samochodem do czyszczenia kanalizacji wielofunkcyjnym SC/SW – 1 szt.,
* kamerą do inspekcji kanalizacyjnej wraz z oprogramowaniem- samojezdna, z możliwością pomiaru spadku, opracowania dokumentacji na CD- możliwość inspekcji kanałów w zakresie średnic Ø100- Ø600mm - 1 kpl.,
* samochodem SC – 1 szt.,
* samochodem SW - 1 szt.,
* rozporami zabezpieczającymi wykop - 2 kpl.,
* zgrzewarką doczołową do zgrzewania rur PE - 1 szt.,
* zgrzewarką elektrooporową - 1 szt.,
* pompami szlamowymi - 2 szt.,

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie przy wykonywaniu usług, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - **Załącznik nr 5 do SIWZ,**

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - **Załącznik nr 5a do SIWZ,**

- wykaz obejmujący określone w pkt. 5.2.4. lit. b) narzędzia i urządzenia techniczne dostępne Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami - **Załącznik nr 6 do SIWZ.**

5.2.5. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.3. Wykonawca wraz z ofertą, składa oświadczenie o przynależności / nie przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) **Załącznik nr 7 do SIWZ,** o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy. W sytuacji złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca wypełnia zgodnie zww. załącznikiem listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

5.4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w punkcie 5.2 SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunki określone w punkcie 5.1 SIWZ powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie. Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 5.3 SIWZ, dotyczące grup kapitałowych, każdy z wykonawców składa samodzielnie.

5.5. Zasady dotyczące przedkładania dokumentów:

1. dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;
2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,
3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,

d) dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.6. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia warunków dokonywana będzie w systemie 0 - 1 (zero – jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

5.7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

**6. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.**

6.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem 6.2 poniżej, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego, nr faksu oraz adres e-mail podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ).

6.2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia i dokumenty należy przedłożyć (uzupełnić/złożyć) w takiej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej (zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

6.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.

6.4. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) Sławomir Wesołowski

b)Mariusz Badelski

c)Maria Michta

**7.Wymagania dotyczące wadium.**

7.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie **15.000 zł**.

7.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

7.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy:

1. pieniądzu,
2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3. gwarancjach bankowych,
4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w [art. 6b ust. 5 pkt 2](http://newstudent.lex.pl/cgi-bin/student.cgi?id=c49a7cbb669d6&comm=met&akt=nr17335183) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

7.4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji, w sytuacjach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.

7.5. Z wniesionego wadium w pieniądzu, w tym także z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. : „Usuwanie awarii oraz bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Wojkowice”. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, a wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego **ING Bank Śląski S.A. O/Będzin 82 1050 1227 1000 0008 0157 0227.** W postępowaniu terminem składania ofert jest dzień **21 listopada 2014 r. godzina 10:00**, wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne, jeżeli uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert.

7.6. Wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert.

7.7. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy [poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w [art. 6b ust. 5 pkt 2](http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.557967:part=a6%28b%29u5p2&full=1) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.)] wykonawca składa przed upływem terminu składania ofert w kasie Urzędu Miasta Wojkowice w pok. nr 2, w budynku siedziby zamawiającego. Wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy zawierającego informację o terminie złożenia tych dokumentów.

7.8. Wadium może wnieść osoba trzecia.

7.9. Zamawiający zwraca wadium wedle zasad przewidzianych w art. 46 ustawy.

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji aktualizacji przesłanek przewidzianych w art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy.

**8.Termin związania ofertą**

Termin związania ofertą wynosi 30 dni**.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

**9.Opis sposobu przygotowywania ofert**

9.1.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.

9.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

9.3. Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, określone w SIWZ.

9.4. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

9.5. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, wykonawca wraz z ofertą składa pełnomocnictwo.

9.6. Ofertę sporządza się w języku polskim, w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez wykonawcę w ofercie błędy - przed jej złożeniem - poprawia się przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.

9.7. Zaleca się, aby Wykonawca zszył, zbindował lub w inny sposób trwale złączył ofertę oraz ponumerował jej strony.

9.8. Z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy, wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

9.9. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub inne opakowanie muszą zawierać oznaczenie:

 „Przetarg nieograniczony na „**Usuwanie awarii oraz bieżącą eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Wojkowice”** i dopisek **„nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 21 listopada 2014 r.”,**

9.10.Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

9.11 W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, które muszą zawierać oznaczenie:

„Przetarg nieograniczony na „**Usuwanie awarii oraz bieżącą eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Wojkowice”** i dopiski **„nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 21 listopada 2014 r.”** oraz **„wycofanie oferty”**

Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis wykonawcy bądź uprawnionego do reprezentowania wykonawcy podmiotu.

9.12. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, które muszą zawierać oznaczenie:

„Przetarg nieograniczony na „**Usuwanie awarii oraz bieżącą eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Wojkowice”** i dopiski **„nie otwierać przed upływem godziny 10:15 w dniu 21 listopada 2014 r.”** oraz **„zmiana oferty”**

Pisemne oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę, adres wykonawcy, treść oświadczenia Wykonawcy o zmianie treści oferty, podpis wykonawcy bądź uprawnionego do reprezentowania wykonawcy podmiotu.

Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze. zm.), jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. W takim przypadku wykonawca oznacza informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji klauzulą **„tajemnica przedsiębiorstwa - nie udostępniać”.**

**10.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

10.1. Miejsce i termin składania ofert: Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, Kancelaria Urzędu Miasta. **Termin: 21 listopada 2014 r. godz. 10:00**

10.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: Urząd Miasta Wojkowice, ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice, sala nr 18. **Termin:** **21 listopada 2014 r. godz. 10:00**

10.3. Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego.

10.4. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

10.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia.

10.6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

10.8. Zamawiający wymaga podania w ofertach okresu gwarancji (w miesiącach).

10.9. Zamawiający nie wymaga podania w ofertach terminu wykonania zamówienia i warunków płatności.

10.10. Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo, podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.

**11.Opis sposobu obliczenia ceny**

11.1. Opis sposobu obliczania ceny oferty

Cenę oferty należy obliczyć według zakresu ilościowego elementów czynników produkcji **(Załącznik nr 1 do SIWZ** - tabela nr 1).

Cena oferty powinna być wyrażona w walucie polskiej, do dwóch miejsc po przecinku.

**12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.**

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

**- cena ofertowa – 95 pkt**

**- okres gwarancji – 5 pkt**

Każdy z Wykonawców otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną w następujący sposób:

**- cena ofertowa -** wg następującego wzoru:

Liczba punktów

**N**

**Lp1 = ----- x A**

**B**

gdzie poszczególne litery oznaczają:

Lp1 – liczba punktów uzyskana w zakresie kryterium ceny ofertowej,

N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

A – waga kryterium wyrażona w punktach - 95 pkt

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

**- okres gwarancji**

Minimalny okres gwarancji jakości na wykonane prace wynosi 24 miesiące. Wykonawca zaproponuje okres gwarancji jakości, z zastrzeżeniem, że okres dłuższy niż 60 miesięcy Zamawiający w zakresie punktacji traktował będzie, jako okres maksymalny, tj. 60 miesięcy.

Liczba punktów, dotycząca kryterium okresu gwarancji przyznawana jest według przedstawionej poniżej gradacji:

Okres gwarancji: 24 miesiące – 0 pkt;

Okres gwarancji: od 25 do 31 miesięcy – 1 pkt;

Okres gwarancji: od 32 do 38 miesięcy – 2 pkt;

Okres gwarancji: od 39 do 45 miesięcy – 3 pkt;

Okres gwarancji: od 46 do 52 miesięcy – 4 pkt;

Okres gwarancji: od 53 do 60 miesięcy i powyżej – 5 pkt

Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z [przepisami](http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.616002:part=a91u3%28a%29:nr=2&full=1) o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia**

13.1. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca wnosi zabezpieczenie przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

13.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach (art. 148 ust. 1 ustawy):

* 1. pieniądzu,
	2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
	3. gwarancjach bankowych,
	4. gwarancjach ubezpieczeniowych,
	5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w [art. 6b ust. 5 pkt 2](http://newstudent.lex.pl/cgi-bin/student.cgi?id=c49a7cbb669d6&comm=met&akt=nr17335183) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275).

13.3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: **82 1050 1227 1000 0008 0157 0227** Wniesienie zabezpieczenia w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą zabezpieczenia (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego musi nastąpić przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego).

13.4. Z zastrzeżeniem pkt 13.5. SIWZ, z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 13.2 SIWZ musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego (beneficjenta), zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego wymaganej przez Zamawiającego kwoty zabezpieczenia, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego przez wykonawcę (zobowiązanego).

13.5. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 13.2 SIWZ musi wynikać, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości wymaganego zabezpieczenia.

13.6. Zamawiający zwraca wymaganą kwotę zabezpieczenia, o której mowa w pkt 13.1. SIWZ w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, z zastrzeżeniem pkt 13.10. SIWZ.

13.7. Zamawiający **nie wyraża** zgody na wniesienie zabezpieczenia:

1. w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy

 oszczędnościowo - kredytowej,

1. przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
2. przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

13.8. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 13.2. SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

13.9. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

13.10. Kwota, o której mowa w pkt 13.5. SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

13.11. Z dokumentu stwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, musi wynikać, że zabezpieczenie dotyczy należytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „**Usuwanie awarii oraz bieżąca eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miasta Wojkowice”.**

13.12.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

**14. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego**

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi **Załączniki nr 8 do SIWZ.**

**15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia**

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w art. 179 – 198 g ustawy.

1. **Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.**
2. **Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w wysokości nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.**
3. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.**
4. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.**
5. **Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.**
6. **Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.**
7. **Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**
8. **Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.**
9. **Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania kluczowych części zamówienia o których mowa w art. 36 ust.2 pkt.10 ustawy.**
10. **Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:

1. pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
2. kopię opłaconej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku jej braku inny dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na okres obejmujący co najmniej czas na który została zawarta umowa, na sumę gwarancyjną co najmniej **600.000,00 zł**
3. kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane określone w punkcie 5.2.4 lit. a) SIWZ , poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę;
4. umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
5. zabezpieczenie należytego wykonania umowy wraz ze stosownym udokumentowaniem zgodnie z pkt 13 SIWZ.
6. **Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,**

**na podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy.**

26.1.Zmiany warunków niniejszej umowy muszą być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

26.2. Niedopuszczalna jest istotna zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia zmiany wynika ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1. **Informacje dotyczące zebrania wszystkich wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ**

Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy.

1. **Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.**
2. **Załączniki:**
	* 1. Formularz oferty- załącznik nr 1;
		2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy – załącznik nr 2;
		3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy – załącznik nr 3;
		4. Wykaz prac na sieci wod. –kan.- załącznik nr 4;
		5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia- załącznik nr 5;
		6. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia- załącznik nr 5a;
		7. Wykaz niezbędnego sprzętu, narzędzi do wykonania prac załącznik nr 6;
		8. Oświadczenie o przynależności do grup kapitałowych- załącznik nr 7;
		9. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego – załącznik nr 8;

|  |
| --- |
| TREŚĆ SIWZ WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI ZATWIERDZAM **B U R M I S T R Z** **mgr inż. Zofia Gajdzik** |
| Data zatwierdzenia SIWZ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. |