**GMINA WOJKOWICE**

**Z SIEDZIBĄ ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO**

**UL. JANA III SOBIESKIEGO 290A, 42-580 WOJKOWICE**

**tel. (32) 769-50-66, fax (32) 769-50-73**

**http://www.wojkowice.4bip.pl**

**e-mail: j.malczewska@wojkowice.pl**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**(W SKRÓCIE: SIWZ)**

**dla zamówienia o nazwie:**

**Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1**

 **w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.4.2016**

**KODY CPV**

 **45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne**

**45100000-8** **Przygotowanie terenu pod budowę**

**45340000-2**  **Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego**

**45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych**

 **lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej**

**45232452-5**  **Roboty odwadniające**

**45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego**

**35125300-2**  **Kamery bezpieczeństwa**

**ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY (NAZWA I ADRES)**

Gmina Wojkowice

z siedzibą organu zarządzającego

ul. Jana III Sobieskiego 290a

42-580 Wojkowice

 zwana dalej „Zamawiającym”

**ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Postępowanie prowadzone jest w trybie **przetargu nieograniczonego** zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zwaną w dalszej części „**ustawą**”. Postępowanie dotyczy przedmiotu zamówienia o wartości mniejszej niż 5 186 000 euro. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

**ROZDZIAŁ III. OPIS** **PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Nazwa zadania:

**Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach,**

**ul. Jana III Sobieskiego 29.**

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach” na działce o nr 1026/2 w skład, której wchodzą:

a) budowa boiska do gry w piłkę nożną o polu gry 28 m x 56 m o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z wysokim ogrodzeniem (piłko chwytami) oraz oświetleniem i monitoringiem,

b) budowa boiska wielofunkcyjnego o polu gry 17 m x 21 m do siatkówki i koszykówki o nawierzchni poliuretanowej,

c) budowa placu zabaw

Lokalizacja boiska do piłki nożnej pozostaje bez zmian jedynie zostanie ono powiększone do rozmiarów 28,26 x 56,26m. Dla tego boiska zaprojektowano oświetlenie oraz trybunę na 66 miejsc siedzących.

W miejscu istniejącego placu zabaw (urządzenia drewniane) przewidziano budowę:

- boiska wielofunkcyjnego (siatkówka, koszykówka),

- placu zabaw z nowymi urządzeniami i w części nową nawierzchnią bezpieczną,

- małą architekturą,

Pod nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz nawierzchnie poliuretanowe projektuje się podbudowę z polipropylenowych paneli systemowych spełniającą rolę podbudowy i zbiornika dla czasowej retencji.

- Panele muszą spełniać funkcję nawierzchnio – podbudowy, zatem nawierzchnia właściwa boiska wielofunkcyjnego wykonana z poliuretanu musi być ułożona zgodnie z jej technologią bezpośrednio na panelach systemowych.

- System musi posiadać badania niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości potwierdzające dopuszczalność zastosowania paneli polipropylenowych w podbudowach boisk sportowych.

Boiska zostaną zabezpieczone wysokim ogrodzeniem o wysokości 6 m i 4 m, w którym przewidziano dwie furtki oraz dwie bramy przejazdowe. Na południe od boiska do piłki nożnej zaprojektowano trybunę stalową dwurzędową na 66 miejsc oraz stojaki na rowery. Dla realizacji zakresu projektu nie przewiduje się wycinki drzew. Pozostała część działki pozostanie bez zmian.

Elementy zagospodarowania terenu pokazano na rysunku Z-01.

**BILANS TERENU:**

**Powierzchnia nawierzchni z trawy syntetycznej 1568,00 m2**

**Powierzchnia płyty boiska nawierzchni z poliuretanu 549,58 m2**

**w tym nawierzchnie sportowe: 375,58 m2**

**w tym nawierzchnie placu zabaw: 174,00 m2**

**BOISKA**

W ramach opracowania zaprojektowano boiska

- do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

- do koszykówki i siatkówki o nawierzchni poliuretanowej

Boisko do piłki nożnej - nawierzchnia z trawy syntetyczne, przepuszczalna. Wymiary zewnętrzne boiska 28,00x56,00m.

Boisko do siatkówki i koszykówki – nawierzchnia poliuretanowa, przepuszczalna, typu natrysk (dopuszcza się nawierzchnię dwuwarstwową) min. gr.1,3cm. Podbudowa elastyczna przepuszczalna poliuretanowa gr. min. 2cm typu ET lub inna równorzędna. Wymiary zewnętrzne boisk 17,26x22,66m.

Kolory:

- kolor nawierzchni z trawy syntetycznej – zielony

- kolor nawierzchni poliuretanowej – ceglasty i zielony

- kolor linii – biały (piłka nożna oraz koszykówka), niebieski (siatkówka)

Wokół pola do gry wydzielono pas bezpieczeństwa szer. od 45 do 200cm
z każdej strony boiska. Nawierzchnia boiska obramowana będzie obrzeżem betonowym 6x30cm.

Przewiduje się zabezpieczenie boiska przed wydostawaniem się piłek poza teren wysokimi ogrodzeniami polipropylenowymi o wysokości 6 metrów (boisko do piłki nożnej) oraz wysokości 4m (boisko wielofunkcyjne). W ogrodzeniu przewidziano furtki 1,1x2,0m.

**PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE**

Planuje się wykonanie podbudowy boiska z polipropylenowych paneli systemowych (np. typu Permavoid lub innych równoważnych) spełniających rolę podbudowy i zbiornika dla czasowej retencji. Po rozebraniu istniejących nawierzchni należy zniwelować teren do żądanych poziomów. Następnie należy ułożyć warstwę min 100mm pospółki zagęszczonej do stopnia Is > 0,95 oraz ułożyć geomembranę. Na tak przygotowaną nawierzchnie ułożyć panele systemowe np. Permavoid.

- System paneli polipropylenowych musi charakteryzować: wysokość minimalna 80mm oraz wolna przestrzeń minimum 90% objętości paneli dla magazynowania wody deszczowej.

- Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie elementów systemu musi wynosić minimum 700 kN/m2.

- Poszczególne elementy systemu muszą przylegać do siebie i być połączone tak by wytrzymałość pojedynczego złącza na rozciąganie wynosiła, co najmniej 40 kN/m2. Połączenia muszą zapewnić stabilność całej powierzchni podbudowy boiska.

- Panele muszą spełniać funkcję nawierzchnio – podbudowy, zatem nawierzchnia właściwa boiska wielofunkcyjnego wykonana z poliuretanu musi być ułożona zgodnie z jej technologią bezpośrednio na panelach systemowych.

- System musi posiadać badania niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości potwierdzające dopuszczalność zastosowania paneli polipropylenowych w podbudowach boisk sportowych.

Na tak przygotowaną podbudowę z paneli należy ułożyć warstwę podbudowy elastycznej przepuszczalnej poliuretanowej typu ET (żwir + granulat SBR + poliuretan), grubość 20mm, następnie układamy nawierzchnię poliuretanową lub nawierzchnię z trawy syntetycznej.

**Dokumenty na potwierdzenie spełnienie wymagań technicznych podbudowy z paneli polipropylenowych :**

• karta techniczna potwierdzająca parametry oferowanej podbudowy z paneli polipropylenowych,

• badania niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające dopuszczalność zastosowania paneli polipropylenowych w podbudowach boisk sportowych,

• atest PZH lub równoważny dotyczący paneli polipropylenowych,

• karta gwarancyjna potwierdzająca gwarancję udzieloną przez producenta

na dostarczony system paneli polipropylenowych.

**NAWIERZCHNIE Z TRAWY SYNTETYCZNEJ**

Projektuje się nawierzchnię ze sztucznej trawy trzeciej generacji.

System nawierzchni składa się z trzech elementów: sztuczna trawa, mata elastyczna, wypełnienie. Konstrukcja to prefabrykowana poliuretanowa mata elastyczna tzw. shockpad o grubości 12 mm ułożona bezpośrednio na podbudowie z paneli polipropylenowych. Mata elastyczna musi być zgodna z badaniem laboratoryjnym. Na macie instalowana jest sztuczna trawa o wysokości włókna 40 mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym SBR.

Nawierzchnia z trawy syntetycznej powinna spełniać następujące parametry:

a) skład włókna: polietylen (PE) 100%,

b) rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe (100%), kombinacja włókien spiralnych (profil śruby) o przekroju S wzmocnionych rdzeniem o grubości min 300 μm (spiralny profil włókna zapewnia bardzo wysoką sprężystość i sztywność włókien, daje większy cień na granulat i utrzymuje dłużej krople wody na włóknach obniżając temperaturę boiska w słoneczne dni) oraz włókien o płaskim profilu i grubości 120 μm, które mają za zadanie po instalacji przykryć granulat obniżając dodatkowo temperaturę boiska i zabezpieczając granulat przed przemieszczaniem się. Kombinacja włókien spiralnych o dużej sprężystości i włókien płaskich blokujących przemieszczanie granulatu, zapewnia rzadszą konserwację i stałe parametry użytkowe.

c) wysokość włókna: 40 mm,

d) grubość włókna: min. 300 μm włókna spiralne, min 120 μm mono taśma

f) ciężar włókna – Dtex: min. 16.000,

g) gęstość trawy: min. .98 000 włókien/m2,

h) ilość pęczków: min. 7000/m2

i) siła wyrywania pęczków na sucho: min. 60 N

j) waga całkowita trawy: min. 2400 g/m2

k) kolor: 3 odcienie zieleni,

l) rodzaj i wytrzymałość spoin: spoiny klejone min. 150 N/100mm

m) zasyp – wypełnienie „infill” składający się z: warstwy piasku kwarcowego oraz granulatu gumowego SBR zgodnie z badaniem laboratoryjnym

**Do oferty należy załączyć dokumenty dotyczące systemu nawierzchni z trawy syntetycznej:**

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni tj. trawy syntetycznej i wymaganego wypełnienia, przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający zgodność jego parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (dostępny na [www.FIFA.com](http://www.fifa.com)).

b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

c) Kartę techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej producenta oraz jej próbkę o wymiarach A4.

d) Kartę techniczną maty elastycznej oraz jego próbkę.

e)  Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia.

f) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

g) Certyfikat potwierdzający, że producent oferowanej nawierzchnie posiada aktualny status FIFA Preferred Producer.

**Nawierzchnia poliuretanowa (boisko)**

Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową nawierzchnię poliuretanową typu natrysk grubości 13 +/- 1 mm. Dopuszcza się również nawierzchnię dwuwarstwową o grubości 14-16 mm: oba warianty w kolorze ceglastym obie nawierzchnie powinny charakteryzować się następującymi minimalnymi parametrami technicznymi i użytkowymi:

- konstrukcja nawierzchni natryskowej :

warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym o grubości 10- 11 mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 0,5-1,5mm o grubości 2- 3 mm wykonana metodą natryskową, nawierzchnia jest w całości przepuszczalna dla wody,

- konstrukcja nawierzchni dwuwarstwowej :

warstwa bazowa z granulatu gumowego SBR o frakcji 1-4mm z lepiszczem poliuretanowym o grubości 7- 8mm, warstwa nawierzchniowa z barwnego granulatu gumowego EPDM o frakcji 1-3,5mm o grubości 7- 8 mm, nawierzchnia jest w całości przepuszczalna dla wody,

Zamawiający w przypadku wątpliwości zastosowania materiałów o odpowiednich parametrach ma prawo na koszt wykonawcy zlecić badania wykonanej nawierzchni w jednostkach akredytowanych.

Dokumenty dla nawierzchni poliuretanowej (boisko):

* Badania autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzające zgodność powyższych parametrów
* Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
* Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.
* Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

**Nawierzchnia poliuretanowa (plac zabaw)**

Nawierzchnia sztuczna – bezpieczna, kolorowa w kolorze niebieskim. Nawierzchnia przepuszczalna dla wody na podbudowie wg. pkt. 2.6. Nawierzchnia placu zabaw ma być dwuwarstwowa wykonana na placu budowy, nie dopuszcza się zastosowania nawierzchni prefabrykowanych. Nawierzchnia bezpieczna ma być zgodna z normą PN EN 1177 w zakresie określenia wysokości krytycznej upadku HIC. Przyjętą dwuwarstwową nawierzchnię należy układać bezpośrednio na podbudowie. Nawierzchnia składa się z warstwy zasadniczej nośnej wykonanej z lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR, (grubość warstwy wynosi 60mm) oraz warstwy zewnętrznej użytkowej wykonanej z mieszaniny lepiszcza poliuretanowego oraz granulatu EPDM. Do warstwy użytkowej wymaga się zastosowania granulatu EPDM z produkcji pierwotnej (nie dopuszcza się granulatu recyklingowego). Dla HIC=2,1m grubość nawierzchni wynosi 70mm. Ze względu na to, że w trakcie eksploatacji zużywa się tylko powłoka zewnętrzna, którą poddaje się okresowo renowacji warstwa użytkowa nawierzchni powinna posiadać parametry nie gorsze niż:

* Grubość nawierzchni min. 70mm
* Twardość min. 51°ShA
* Wytrzymałość na rozciąganie min. 0,72MPa
* Wydłużenie przy zerwaniu min. 62%
* Ścieralność od 0,112mm do 0,170mm
* Przyczepność międzywarstwowa min. 0,5MPa
* Wytrzymałość na rozdzieranie min. 136N
* Prędkość przesiąkania wodą min. 3800mm/h
* Odporność na uderzenie min. 520mm2
* Mrozoodporność max. 0,1%

Zamawiający w przypadku wątpliwości zastosowania materiałów o odpowiednich parametrach ma prawo na koszt wykonawcy zlecić badania wykonanej nawierzchni w jednostkach akredytowanych.

Dokumenty dla nawierzchni poliuretanowej (plac zabaw):

* Badania autoryzowanego laboratorium nawierzchni potwierdzające zgodność powyższych parametrów
* Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
* Atest higieniczny PZH dla oferowanej nawierzchni.
* Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy

 na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez

 producenta na tą nawierzchnię.

**UWAGI KOŃCOWE:**

* Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.
* Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatów.
* Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców poszczególnych robót budowlanych obowiązują: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” – wydawnictwa „Arkady”, stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i stosowne instrukcje ITB, które to materiały należy traktować jako uzupełnienie dokumentacji.
* W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
* Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonywania robót, w stosunku do projektu muszą być uzgodnione z projektantem.
* W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahe decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu.
* Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami oraz uwzględniać SPECYFIKACJĘ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT sporządzoną dla całości przedsięwzięcia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie budowlanym
i wykonawczym, przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących **załącznik nr 8** do specyfikacji.

**ROZDZIAŁ V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH**

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

**ROZDZIAŁ VI. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH**

 Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości **10%** wartości zamówienia podstawowego.

 W przypadku, gdy warunki dopuszczające możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego zostaną spełnione, zawarcie umowy z wykonawcą musi zostać poprzedzone procedurą udzielenia zamówienia publicznego. Zakres sformalizowania procedury udzielenia zamówienia uzupełniającego zależy od jego wartości szacunkowej.

**ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ**

Przedmiotowe postępowanie nie jest prowadzone w celu zawarcia umowy ramowej.

**ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ**

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

**ROZDZIAŁ IX. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W POSTĘPOWANIU**

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

**ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:
	1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;
	2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XII pkt 5.2. SIWZ - **Inne oświadczenia i dokumenty** – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

**Uwaga 1:**

**Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b powyżej) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających ofertę wspólną.**

* 1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);
	2. **Każdy** z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1., 1.2. (odpowiednio 1.3, 1.4) oraz 5.3. SIWZ.
	3. **Wspólnie** Wykonawcy tworzący jeden podmiotmogą złożyć dokumentywymienione w rozdz. XII pkt 2. ppkt 2.2.a); ppkt 2.3. a) SIWZ.

**Uwaga 2:**

**Wspólne złożenie dokumentów, o których mowa, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile potwierdzać to będzie spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ);**

* 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólnąmogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie przez Pełnomocnika lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.

g) Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym

 jako pełnomocnik pozostałych.

1. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić odpowiednio **załącznik nr 1 – formularz oferty** w zakresie dotyczącym podwykonawców**.**

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza niewypełniony (puste pole) Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi bez udziału podwykonawców.

 2.1.W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga oprócz wskazania części (zakresu) zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy, podania nazwy (firmy) tego podwykonawcy.

2.2. W przypadku zamówień na roboty budowlane zastosowanie mają przepisy art. 36 ust. 2 pkt. 11 ustawy uwzględnione w postanowieniach wzoru umowy w tym zakresie.

**ROZDZIAŁ XI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonywania przedmiotu umowy – **31 grudnia 2016r.**

**ROZDZIAŁ XII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW;**

**INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY**

**1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.**

**W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć:**

1.1. **oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia** na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy – zgodnie z **załącznikiem nr 2 do SIWZ**;

1.2. **aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 1.2. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.3 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Termin określony w pkt 1.3 SIWZ stosuje się odpowiednio.

**2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące:**

* 1. **posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,**

 **jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

 **– nie dotyczy.**

* 1. **posiadania wiedzy i doświadczenia.**

 a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

 ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

 okresie), wykonał należycie, co najmniej jedną ( 1 ) robotę budowlaną polegającą

 na budowie lub przebudowie zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni z

 trawy syntetycznej wraz z montażem piłkochwytów i sprzętu sportowego o wartości

 brutto minimum 200 000,00 zł,

 b) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania

 ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

 okresie), wykonał należycie, co najmniej jedną ( 1 ) robotę budowlaną polegającą

 na budowie lub przebudowie zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni

 syntetycznej z poliuretanu wraz z montażem piłkochwytów i sprzętu sportowego o

 wartości brutto minimum 400 000,00 zł,

Roboty określone w pkt 2.2.a) oraz 2.2.b) mogą wchodzić w skład jednego zamówienia.

W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

a) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z **załącznikiem nr 4 do SIWZ**) oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 Dowodami, o których wyżej mowa są:

- poświadczenia;

- inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym wyżej mowa.

Dowody dotyczące najważniejszych robót wymienionych w wykazie określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Pod pojęciem „najważniejszych robót” Zamawiający rozumie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z montażem piłkochwytów i sprzętu sportowego oraz polegające na budowie lub przebudowie zewnętrznego boiska sportowego o nawierzchni syntetycznej z poliuretanu wraz z montażem piłkochwytów i sprzętu sportowego o wartości i ilości niezbędnej do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia opisanego powyżej.

**Uwaga 3:**

**W przypadku, gdy Zamawiający - Gmina Wojkowice jest podmiotem, na rzecz, którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2.2.a) i pkt 2 ppkt 2.2.b) SIWZ a zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekładania dowodów, o których powyżej mowa.**

 **2.3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:**

Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi

 do wykonania niniejszego zamówienia tj.

* 1. **kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej** zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi,

b)**kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych** zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia instalacyjne, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającym minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ), osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (1.01.1995r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

**W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:**

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wystarczające będzie wykazanie wyłącznie osób, o których mowa powyżej w pkt. 2 ppkt. 2.3.a) i w pkt. 2. ppkt. 2.3.b) SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie **z załącznikiem nr 5 do SIWZ**;

b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie **z załącznikiem nr 6 do SIWZ**.

**2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej** – **nie dotyczy**

1. **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 2.1. do 2.3.** oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy złożyć oświadczenie, zgodne **z załącznikiem nr 3 do SIWZ.**
2. **Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.**

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. **Zobowiązanie takie należy złożyć w formie pisemnej, sporządzonej przez podmiot udostępniający zasoby.**

4.1.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt. 2 ppkt 2.2. do 2.3. SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt. 4 (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), Zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4.2. Żądanie dokumentów jak wyżej nastąpi w przypadku, gdy Wykonawca nie udowodni w wystarczający sposób dysponowania zasobami niezbędnymi dla należytego wykonania zamówienia.

1. **Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.**
	1. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na formularzu oferty – zgodnie **z załącznikiem nr 1 do SIWZ**.
	2. Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. **Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.**
	3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie **z załącznikiem nr 6 do SIWZ.**

**Uwaga 4:**

**Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”); nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.**

**Uwaga 5:**

**W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia na walutę polską stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.**

**ROZDZIAŁ XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI**

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt. 2 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego, nr faksu oraz adres e-mail podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ).

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń lub dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia i dokumenty należy przedłożyć (uzupełnić/złożyć) w takiej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj.
w formie pisemnej (zgodnie z zasadami określonymi w § 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, bądź drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.

**ROZDZIAŁ XIV. INFROMACJA NA TEMAT ZEBRANIA WYKONAWCÓW**

Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

**ROZDZIAŁ XV. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Zamawiający wyznacza następujące osoby do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania:

 **Julita Malczewska**

 **Ilona Nowak**

**ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert

 w wysokości: **20 000,00 zł.** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w:

 - pieniądzu,

 - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

 kredytowej, z tym, że poręczenie spółdzielczej kasy oszczędnościowo –

 kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 - gwarancjach bankowych,

 - gwarancjach ubezpieczeniowych,

 - poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2

 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

 Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

**Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty.**

Z treści gwarancji musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta.

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być złożony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny podpis (z podaniem imienia i nazwiska).

**Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w ustawie.**

3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, zostanie ono uznane za skuteczne złożone, jeśli do godziny **10:00 w dniu 29 luty 2016 r**. rachunek Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium.

Numer konta, na które należy wpłacać wadium w formie pieniądza:

 **ING Bank Śląski S.A. O/Będzin 82 1050 1227 1000 0008 0157 0227**

4. Oryginał dokumentu świadczącego o wniesieniu wadium w innej formie niż pieniądz należy

 zdeponować w kasie Urzędu Miasta Wojkowice w terminie do godziny 10:00 dnia

 **29 lutego 2016 r.**

5. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie niepieniężnej winno być dołączone do oferty.

6. Wykonawca, który nie wniósł we wskazanym terminie wadium zostanie wykluczony z postępowania.

**ROZDZIAŁ XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Termin związania ofertą wynosi: **30 dni.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

**ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT**

1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym stanowiącym **załącznik nr 1** **do SIWZ**.
2. Do oferty należy dołączyć:

2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, niewymagane.

2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

* 1. Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! – przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy) z zastrzeżeniem pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w pkt. 4 rozdz. XII SIWZ, które musi zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez podmiot udostępniający zasoby.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4 rozdziału XII SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

2.4.Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

 3. Każdy Wykonawca może złożyć na każde z zadań tylko jedną ofertę.

3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

1. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.
	1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski **– nie dotyczy oferty, która musi być sporządzona zgodnie z wymogiem podanym w pkt. 4 niniejszego rozdziału.**

4.2.Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

4.3.Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4.Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5.Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych wykonawcy. **Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.**

4.6.Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

1. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
2. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami i oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:
3. koperta zewnętrzna:

powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

|  |
| --- |
| **GMINA WOJKOWICE****UL. JANA III SOBIESKIEGO 290A****42-580 WOJKOWICE**Oferta do przetargu nieograniczonego na:**Budowa kompleksu sportowego przy Szkole nr 1 w Wojkowicach,** **ul. Jana III Sobieskiego 29.**- Nie otwierać przed **29 lutego 2016 r.** godz. **10:15** |

1. koperta wewnętrzna:

powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert.

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

1. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
	1. **Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”**.
	2. Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem.

**ROZDZIAŁ XIX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY**

1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu ofertowym, stanowiącym **załącznik nr 1 do SIWZ**.
2. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i wymagań Zamawiającego – **cena ryczałtowa**.

 Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we

 wzorze umowy.

1. Cenę oferty należy podać w następujący sposób: **łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto -** w rozbiciu na cenę (netto) + należny podatek VAT.
2. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku.

**ROZDZIAŁ XX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Wojkowice – parter – Kancelaria (ul. Jana III Sobieskiego 290 a, 42-580 Wojkowice), nie później niż do **dnia 29 lutego 2016 r. do godziny 10:00.**
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom.
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w **dniu 29 lutego 2016r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta Wojkowice (ul. Jana III Sobieskiego 290a, 42-580 Wojkowice), w sali nr 18.

**ROZDZIAŁ XXI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.**

1. Kryteria oceny ofert:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Nazwa kryterium** | **Waga kryterium** |
| 1 | Cena (brutto) | **96,00%** |
| 2 | Okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane | **4,00%** |
|  Razem: | **100,00%** |

2. Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad:

 1) dla kryterium - cena (X1)

 skala pkt.: 0-100

 najniższa oferowana cena

 (X1) ilość pkt. przyznana danej ofercie = ------------------------------------------ x 100 pkt x 96%

 badana cena

 2) dla kryterium - gwarancja (X2)

 okres udzielonej gwarancji na roboty budowlane

 (X2) ilość pkt. przyznana danej ofercie =------------------------------------------------x 100 pkt x 4%.

 najkorzystniejszy oferowany termin wykonania

 **Uwaga 6:**

Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 36 miesięcy.

W przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji na roboty budowlane lub nie podania gwarancji, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie przepisu art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy, jako niezgodną ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Maksymalny okres gwarancji na roboty budowlane uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy do oceny ofert Zamawiający przyjmie okres 60 miesięcy i taki zostanie uwzględniony także w umowie.

Za każde 12 miesięcy udzielonej gwarancji, powyżej wymaganych 36 miesięcy, Wykonawca otrzyma 2 punkty.

Maksymalnie Wykonawca może uzyskać 4 punkty za okres gwarancji Wynoszący 60 miesięcy.

   Wzór obliczenia łącznej sumy punktów  **X = (X1 x 96%) + (X2 x 4%)**

 gdzie:

  **X** - łączna ilość punktów przyznana danej ofercie,

   **X1, X2** - ilość punktów uzyskana w danym kryterium

 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spośród ofert niepodlegających

    odrzuceniu uzyska największą ilość punktów.

**Uwaga 7:**

**Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.**

**ROZDZIAŁ XXII. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ W WALUTACH OBCYCH**

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

**ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY**

1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera wzór umowy (**załącznik nr 7 do SIWZ).**

1.1 Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.

2.Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.

3**.** W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

4. Przed podpisaniem umowy, Zamawiający wymaga przedłożenia kopii polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a w przypadku jej braku innego dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej - 100 000,00 zł.

Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty będą:

**Ilona Nowak, Julita Malczewska**

**ROZDZIAŁ XXIV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy **działu VI ustawy** – Środki ochrony prawnej (**art. 179 – 198 g ustawy**)**.**

**ROZDZIAŁ XXV. INFORMACJA O WYMAGANIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 USTAWY.**

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.

**Integralną częścią SIWZ stanowią następujące załączniki:**

**- Załącznik nr 1 –** Formularz oferty,

**- Załącznik nr 2 –** Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o

 udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

**- Załącznik nr 3 –** Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o

 udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1

 ustawy,

**- Załącznik nr 4** - Wykaz wykonanych robót budowlanych,

**- Załącznik nr 5 –** Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

**- Załącznik nr 6 –** Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu

 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

 albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej ,

**- Załącznik nr 7 -** Wzór umowy.

**- Załącznik nr 8 –**  Dokumentacja techniczna ( projekcie budowlanym i wykonawczym,

 przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

 budowlanych).

 **Zatwierdził:**

 **B U R M I S T R Z**

 **mgr Tomasz Szczerba**

………………………

Pieczęć Wykonawcy **Załącznik nr 1**

**FORMULARZ OFERTY**

1. **Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:**

**Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.4.2016**

1. **Dane dotyczące Wykonawcy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwa (firma) Wykonawcy(\*)** | **Adres Wykonawcy** |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nr regon** | **Telefon** | **Faks** | **E-mail** |
|  |  |  |  |

1. **Cena ofertowa zamówienia** (podana cyfrowo):

**Cena ofertowa ryczałtowa w łącznej wysokości** - \_\_\_\_\_\_ złotych netto (słownie:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł), do którego doliczony zostanie podatek VAT w wysokości - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_złotych (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł);

**łącznie brutto wynosi - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł** (słownie:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł).

1. **Oferowany okres gwarancji na roboty budowlane - ….............................. miesięcy.**
2. **Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia -**  **31.12.2016r.**
3. **Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.**

 **Niniejszym oświadczam, że:**

* zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;
* zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go

 bez zastrzeżeń;

* przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia;
* jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert

 podanego w SIWZ;

* jestem świadom formalności, których muszę dopełnić w celu podpisania umowy, jeżeli

 moja oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza.

**8. Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Część/zakres zamówienia** | **Nazwa (firma) podwykonawcy(\*\*)** |
|  |  |
|  |  |

9. Oferta została złożona na … zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia ...................... ......................................................

 Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

***\*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.***

***\*\*Uwaga: nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.***

…………………………

Pieczęć Wykonawcy **Załącznik nr 2**

**OŚWIADCZENIE**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY** z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:**

**Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.4.2016**

* mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.:

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

2)   wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3)   osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4)   spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5)   spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6)   spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8)   podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

9)  wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

10)  wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”

oświadczam/y, że

**- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia (brak podstaw do wykluczenia z postępowania w myśl przytoczonego art. 24 ust. 1 ustawy).**

***\**** *- niepotrzebne skreślić*

..........................................., dnia .................. ......................................................................

 Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

…......................................

Pieczęć Wykonawcy **Załącznik nr 3**

**OŚWIADCZENIE**

**O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY** z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:**

**Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.4.2016**

na podstawie art. 44 ustawy oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

***\**** *- niepotrzebne skreślić*

..........................................., dnia .................. ......................................................................

 Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

….................................

Pieczęć Wykonawcy **Załącznik nr 4**

**WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT BUDOWLANYCH**

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:**

**Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.4.2016**

przedkładam/y następujący wykaz wykonanych robót budowlanych, w zakresie niezbędnym do oceny spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót - zakres rzeczowy robót**  | **Miejsce wykonania robót** | **Wartość wykonanych robót** | **Data wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia)** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

***\**** *- niepotrzebne skreślić*

..........................................., dnia .................. ......................................................................

 Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

….................................

Pieczęć Wykonawcy **Załącznik nr 5**

**WYKAZ OSÓB**

**KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA**

**Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :**

 **Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.4.2016**

przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Imię Nazwisko** | **Kwalifikacje zawodowe.****Należy podać:****- nr uprawnień,** | **Zakres wykonywanych przez nie czynności przy realizacji niniejszego zamówienia** | **Podstawa do dysponowania** **daną osobą** |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**Jednocześnie oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa.**

*- niepotrzebne skreślić*

..........................................., dnia .................. ......................................................................

 Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy

…...........…………..

Pieczęć Wykonawcy **Załącznik nr 6**

**OŚWIADCZENIE**

**Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:**

**Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Wojkowicach, ul. Jana III Sobieskiego 29.**

**Numer identyfikacyjny postępowania: WIO.271.4.2016**

oświadczam/y, że:

- **należę/należymy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) i przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej\*:

1. …………………………………………………………………………………...
2. …………………………………………………………………………..………
3. …………………………………………………………………………… ……
4. ………………………………………………………………… ………………

**lub**

- **nie należę/należymy** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.)\*:

*- niepotrzebne skreślić*

..........................................., dnia .................. ......................................................................

 Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

 do reprezentowania Wykonawcy